# Газовый генератор резервного электроснабжения

# с воздушным охлаждением в контейнере.

Модель REG  GG12-230S (11 кВт)

- шумозащитный всепогодный миниконтейнер (новая разработка);

- защита от атмосферных и температурных воздействий;

- оригинальный двигатель REG750;

- синхронный генератор;

- электрический старт;

- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;

- уникальная система смесеобразования;

- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;

- возможность оборудования комплектом автозапуска (АВР);

- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;

- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;

- электростанция с низким уровнем шума для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

| Генератор | REG GG12-230S |
| --- | --- |
| МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 10/11кВт |
| ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 11/12кВт |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1,0 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Фаза | 1 |
| Сила тока | 50 А |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 250 кг |
| Габаритные размеры, мм | 1240х680х960 |
| Двигатель |  |
| Модель | REG750 |
| Объем двигателя | 750 см3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность двигателя кВт | 15,4 |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 2,0 л. |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке | 0,35 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
| Уровень шума | 66 дБ |